## Calibration Instruments
Instrument | Serial Number | Cal Date
Voltage Standard | EDC14456 | 2007-October-03
HP (Agilent) Multimeter | US36043788 | 2007-september-24

## Board B Ch1 (Case)
| VRb1 | Irb1 | Icase | Deviance | VrCase | Rcase | RcaseSet | Error
0 | 0.87202 | 8.7159e-05 | 8.7159e-05 | 5.7107e-06 | 2.5704 | 29491 | 29490 | -3.391e-05
1 | 1.0292 | 0.00010287 | 0.00010287 | -2.1963e-05 | 2.4135 | 23461 | 23460 | -4.2626e-05
2 | 1.1962 | 0.00011956 | 0.00011956 | -9.5484e-06 | 2.2467 | 18791 | 18790 | -5.322e-05
3 | 1.3714 | 0.00013707 | 0.00013707 | 9.0833e-06 | 2.0717 | 15114 | 15130 | 0.0010575
4 | 1.5472 | 0.00015464 | 0.00015464 | -3.7791e-06 | 1.8961 | 12261 | 12260 | -8.1566e-05
5 | 1.7221 | 0.00017213 | 0.00017213 | -3.3318e-05 | 1.7214 | 10000.5 | 10000 | -5e-05
6 | 1.8931 | 0.00018922 | 0.00018923 | -6.2436e-05 | 1.5506 | 8194.3 | 8194 | -3.6612e-05
7 | 2.056 | 0.0002055 | 0.00020551 | -6.2327e-05 | 1.3877 | 6752.4 | 6752 | -5.9242e-05
8 | 2.2092 | 0.00022081 | 0.0002208 | 7.2889e-05 | 1.2348 | 5592.5 | 5592 | -8.9413e-05
Rb1
10004.9 | Ohms
Testing at
12.061 Supply Volts

## Board B Ch2 (Hemisphere)
| VRb2 | Irb2 | Icase | Deviance | VrCase | Rcase | RcaseSet | Error
0 | 0.87227 | 8.7164e-05 | 8.7166e-05 | -1.5306e-05 | 2.5706 | 29491 | 29490 | -3.391e-05
1 | 1.0295 | 0.00010287 | 0.00010287 | 1.0478e-05 | 2.4135 | 23461 | 23460 | -4.2626e-05
2 | 1.1965 | 0.00011956 | 0.00011956 | 1.1353e-05 | 2.2467 | 18791 | 18790 | -5.322e-05
3 | 1.3708 | 0.00013698 | 0.00013698 | 3.1439e-05 | 2.0726 | 15131 | 15130 | -6.6094e-05
4 | 1.5475 | 0.00015464 | 0.00015464 | 1.2981e-05 | 1.896 | 12261 | 12260 | -8.1566e-05
5 | 1.7224 | 0.00017212 | 0.00017211 | 1.7204e-05 | 1.7212 | 10000.4 | 10000 | -4e-05
6 | 1.8933 | 0.00018919 | 0.0001892 | -5.7666e-05 | 1.5504 | 8194.3 | 8194 | -3.6612e-05
7 | 2.0563 | 0.00020548 | 0.00020549 | -1.6961e-05 | 1.3875 | 6752.3 | 6752 | -4.4431e-05
8 | 2.2093 | 0.00022077 | 0.00022077 | 1.451e-05 | 1.2346 | 5592.3 | 5592 | -5.3648e-05
Rb2
10007.2 | Ohms
Testing at
12.061 Supply Volts

## Board A Ch1 (Case)
| VRA1 | Ira1 | Icase | Deviance | VrCase | Rcase | RcaseSet | Error
0 |  | 0 | 0 | #DIV/0! |  | 29491 | 29490 | -3.391e-05
1 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 23460 | 1
2 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 18790 | 1
3 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 15130 | 1
4 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 12260 | 1
5 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 10000 | 1
6 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 8194 | 1
7 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 6752 | 1
8 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 5592 | 1
Ra1
9999.6 | Ohms |  | Cal Failed, Instrument Broken
Testing at
12.061 Supply Volts

## Board A Ch2 (Hemishpere)
| VRa2 | Ira2 | Ihemi | Deviance | Vrhemi | Rhemi | RhemiSet | Error
0 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 29490 | 1
1 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 23460 | 1
2 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 18790 | 1
3 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 15130 | 1
4 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 12260 | 1
5 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 10000 | 1
6 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 8194 | 1
7 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 6752 | 1
8 |  | 0 | #DIV/0! | #DIV/0! |  |  | 5592 | 1
Ra2
10004 | Ohms |  | Cal Failed, Instrument Broken

## 65095 Backup Strain Gauge
set to gain of 500 |  |  |  |  | Cal Date
Mar 11 2008
Vin (Set) | Vout | Amplification
0 | -0.0027 | 0
1e-05 | 0.0002 | 20
0.0001 | 0.0468 | 468
0.001 | 0.498 | 498
0.002 | 0.9995 | 499.75
0.003 | 1.502 | 500.6667
0.004 | 2.0049 | 501.225 |  | Strain Gauge Amp 65095
0.00495 | 2.4815 | 501.3131
0.005 | 2.5001 | 500.02
0.006 | 3.0052 | 500.8667
0.007 | 3.5094 | 501.3429
0.008 | 4.0127 | 501.5875
0.009 | 4.5117 | 501.3
0.0095 | 4.7645 | 501.5263
0.00975 | 4.8905 | 501.5897
501.0171
Vin (Set) | Vin (act) | Vout | Amplification
0 |  |  | 0
1e-05 |  |  | 0
0.0001 |  |  | 0
0.001 |  |  | 0
0.002 |  |  | 0
0.003 |  |  | 0
0.004 |  |  | 0
0.00495 |  |  | 0
0

## 65096 PIR Strain Gauge
Vin (Set) | Vin (act) | Vout | Amplification
0 |  | -0.027 | 0
1e-05 |  | -0.015 | -1500
0.0001 |  | 0.0709 | 709
0.001 |  | 0.9767 | 976.7
0.002 |  | 1.9755 | 987.75
0.003 |  | 2.9747 | 991.5667
0.004 |  | 3.9811 | 995.275
0.00495 |  | 4.9344 | 996.8485
989.628
Strain Gauge Amp 65096

## 65097 PSP Strain Gauge
Vin (Set) | Vout | Amplification
0 | 0.0002 | 0
1e-05 | 0.0061 | 610
0.0001 | 0.0507 | 507
0.001 | 0.5018 | 501.8
0.002 | 1.0037 | 501.85
0.003 | 1.5055 | 501.8333
0.004 | 2.0075 | 501.875
0.00495 | 2.4852 | 502.0606
0.005 | 2.5105 | 502.1
0.006 | 3.0119 | 501.9833
0.007 | 3.5144 | 502.0571
0.008 | 4.0166 | 502.075
0.009 | 4.516 | 501.7778
0.0095 | 4.7683 | 501.9263
0.00975 | 4.8929 | 501.8359 | Strain Gauge Amp 65097
501.9431